# 设施设备工程接管验收规范

第一条 本规范用于明确机电工程在竣工交付前的查验与移交程序。

| 系统名称 | 查验合格标准 |
| --- | --- |
| 变配电系统 | 主备电源自动切换时间小于0.5秒 |
| 给排水系统 | 水压测试符合设计要求，管道无渗漏 |